## RAZEM
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 20.03.2013
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie IV kw
L.p. | Rodzaj lokali | Adresy | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
RAZEM WSZYSTKIE FUNDUSZE
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 554454.28 | 554454.28
II. NALICZENIA funduszy remontowych nieruchomości: |  |  |  |  | 1678232.716 | 1721672.74
III. ODPIS 100% z naliczenia fun. remont. lokali użytkowych: |  |  |  |  | 45046.51 | 45307.42
IV. SALDO DODATKOWYCH ZASILEŃ na dn. 31.12.2012: |  |  |  |  | 269565 | 254970.17
VI. SALDO ZASILEŃ Z SFR na dn. 31.12.2012: |  |  |  |  | 0 | 0
VII. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+VI): |  |  |  |  | 2547298.486 | 2576404.59
SFR | UŻYTKOWE | lokale użytkowe |  |  | 30000 | 11719.66
N01 | MIESZKANIA | Szegedyńska 1,5,5A; Szubińska 6; Wrzeciono 52,54A |  |  | 646125 | 699626.83
N02 | MIESZKANIA | Szegedyńska 4,8; Wrzeciono 50 |  |  | 55000 | 99341.4
N03 | MIESZKANIA | Szegedyńska 10 |  |  | 45000 | 44183.37
N04 | MIESZKANIA | Wrzeciono 6,8,8A,10 |  |  | 545000 | 354067
N06 | MIESZKANIA | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 120000 | 126613.75
N07 | MIESZKANIA | Przy Agorze 3 |  |  | 70000 | 59755.06
N08 | MIESZKANIA | Marymoncka 137/139; Wrzeciono 55,55A,57,57A |  |  | 241250 | 204709.41
N09 | MIESZKANIA | Marymoncka 129,131 |  |  | 40000 | 59726.6
N18 | MIESZKANIA | Wrzeciono 12 |  |  | 165750 | 114512.84
N01 | GARAŻE | Wrzeciono 3A,7,9 |  |  | 10000 | 4369.29
N02 | GARAŻE | Szegedyńska 2,6 |  |  | 10000 | 0
N04 | GARAŻE | Wrzeciono 10A |  |  | 10000 | 0
N06 | GARAŻE | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 20000 | 0
N01 | DŹWIGI | Szegedyńska 5 ; Wrzeciono 52 |  |  | 20000 | 1655.7
N03 | DŹWIGI | Szegedyńska 10 |  |  | 10000 | 1924.82
N04 | DŹWIGI | Wrzeciono 6 |  |  | 10000 | 734.5
N06 | DŹWIGI | Wrzeciono 57B,59,59A,59B,59C |  |  | 10000 | 37394.03
N07 | DŹWIGI | Przy Agorze 3 |  |  | 10000 | 9528.58
N18 | DŹWIGI | Wrzeciono 12 |  |  | 10000 | 0
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 2078125 | 1829862.84
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 305000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 297000 | 369162.15
| Obcy |  |  |  | 1476125 | 1460700.69
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 469173.486 | 746541.75

## SFR
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 20.03.2013
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie IV kw
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
SCENTRALIZOWANY FUNDUSZ REMONTOWY OSIEDLA
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych (bez N06) = | 90282.22 | m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 332856.89 | 332856.89
II. ODPIS z naliczenia funduszy remontowych nieruchomości: |  |  |  |  | 0 | 0
III. ODPIS 100% z naliczenia fun. remont. lokali użytkowych: |  |  |  |  | 45046.51 | 45307.42
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE NIERUCHOMOŚCI z SFR: |  |  |  |  | -345921.83 | -345921.83
VI. ŚRODKI SFR-Osiedla DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 31981.57 | 32242.48
|  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane lok. użytkowych |  |  | 30000
| Wrzeciono 10C | Remont kuchni w Klubie Seniora |  |  |  | 6850.72 |  |  | Ekipa
| Wrzeciono 10C | Wymiana odcinka poziomu C.W. i Z.W. |  |  |  | 2868.94 |  |  | Ekipa
| Wrzeciono 10C | Naprawa elewacji |  |  |  | 2000 |  |  | Obcy
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 30000 | 11719.66
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 30000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 9719.66
| Obcy |  |  |  | 0 | 2000
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 1981.57 | 20522.82

## N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 20.03.2013
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie IV kw
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 01 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 28443.63 | m2 |  |  | stawka = | 1.3 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 12931.62 | 12931.62
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 443720.628 | 443720.63
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (refundacja od mieszkańców): |  |  |  |  | 69125 | 63053.16
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 120347.77 | 120347.77
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 646124.998 | 640053.16
1 | Szegedyńska 5A | Wymiana instalacji gazowej (dokończ. z 2011) | 1 bud |  | 200000 | 192660 | I kw |  | Obcy
2 | Szegedyńska 1 | Wymiana orynnowania |  |  | 20000 | 7495.2 | II kw |  | Obcy
3 | Wrzeciono 52 | Wymiana drzwi wejściowych do klatki | 1 kl |  | 10000 | 10881 | II/III kw |  | Obcy
4 | Wrzeciono 52 | Gres na schodach wejściowych |  |  | 20000 | 0 | II/III kw |  | Obcy
5 | Szubińska 6 | Wymiana instalacji elektrycznej | 7 kl |  | 250000 | 263048.75 | 2012 |  | Obcy
6 | Szegedyńska 5A | Malowanie klatek schodowych | 4 kl |  | 32000 | 0 | 2012 |  | Ekipa
7 | Szegedyńska 1 | Usunięcie glonów na elewacji od strony płn. |  |  | 25000 | 88045.25 | 2012 |  | Obcy
8 | Sz1/Szu6/Wrz54A | Wymiana wodomiarów na radiowe | 553 |  | 69125 | 64051.86 | I kw |  | Obcy | refakturowane
9 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane: |  |  | 20000 |  | 2012
10 |  | Wymiana koszy i ławek, inne drobne |  |  |  | 34370.28 |  |  | Ekipa
11 |  | Roboty drogowe, monitoring i inne |  |  |  | 39074.49 |  |  | Obcy
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 646125 | 699626.83
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 20000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 32000 | 34370.28
| Obcy |  |  |  | 594125 | 665256.55
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | -0.002 | -59573.67

## N02
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 20.03.2013
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie IV kw
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 02 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 8881.03 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 6249.02 | 6249.02
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 127886.832 | 127886.83
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 134135.852 | 134135.85
1 | Wrzeciono 50 | Naprawa schodów do altanki śmietnikowej |  |  | 15000 | 13653 | II/III kw. |  | Obcy
2 | Wrzeciono 50 | Zadaszenie altanki śmietnikowej 3/4 kosztów |  |  | 20000 | 11423.22 | II/III kw. |  | Obcy
3 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane: |  |  | 20000 |  | 2012
4 |  | Wymiana grzejników, koszy i ławek |  |  |  | 25578.57 |  |  | Ekipa
5 |  | Wymiana wodomiarów |  |  |  | 1779.75 |  |  | Obcy
6 | Szegedyńska 4 i 8 | Wymiana obróbek blacharskich na dachach |  |  |  | 41738.93 |  |  | Obcy
7 |  | Instalacja wod-kan |  |  |  | 5167.93 |  |  | Obcy
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 55000 | 99341.4
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 20000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 25578.57
| Obcy |  |  |  | 35000 | 73762.83
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 79135.852 | 34794.45

## N03
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 20.03.2013
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie IV kw
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 03 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5359.66 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 7750.96 | 7750.96
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 77179.104 | 77179.1
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 4215.85
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 84930.064 | 89145.91
1 | Szegedyńska 10 | Ułożenie gresu w komorze zsypowej | 1 kom |  | 15000 | 7516.73 | II/III kw. |  | Ekipa
2 | Szegedyńska 10 | Wymiana drzwi wejściowych do klatki | 1 szt |  | 10000 | 10881 | II/III kw. |  | Obcy
3 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane: |  |  | 20000 |  | 2012
4 |  | Instalacja TV przemysłowej |  |  |  | 10274.8 |  |  | Obcy
5 |  | Inne roboty nieprzewidziane |  |  |  | 1359.29 |  |  | Obcy
6 |  | Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej |  |  |  | 3585.76 |  |  | Obcy
7 |  | Zadaszenie altanki śmietnikowej 1/4 kosztów |  |  |  | 3407.75 |  |  | Obcy
8 |  | Roboty dekarskie |  |  |  | 432 |  |  | Obcy
9 |  | Wymiana wodomiarów |  |  |  | 2464.28 |  |  | Obcy
10 |  | Malowanie węzła C.O. i inne |  |  |  | 4261.76 |  |  | Ekipa
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 45000 | 44183.37
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 20000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 15000 | 11778.49
| Obcy |  |  |  | 10000 | 32404.88
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 39930.064 | 44962.54

## N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 20.03.2013
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie IV kw
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 04 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 18895.4 | m2 |  |  | stawka = | 1.4 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 1983.22 | 1983.22
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 317442.72 | 317442.72
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 1891.54
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 225574.06 | 225574.06
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 545000 | 546891.54
1 | Wrzeciono 10 | Wymiana pionów inst. wod-kan (dokoń. 2011) | 14 szt |  | 140000 | 146410.18 | I/II kw. |  | Ekipa
2 | Wrzeciono 8A | Malowanie klatek (dokończenie z roku 2011) | 6 kl |  | 50000 | 63294.74 | I/II kw. |  | Ekipa
3 | Wrzeciono 6 | Wymiana drzwi wejściowych do klatki | 1 szt |  | 10000 | 10881 | II/III kw. |  | Obcy
4 | Wrzeciono 6 | Gres na schodach przed wejściem | 1 kpl |  | 15000 | 14427.42 | II/III kw. |  | Obcy
5 | Wrzeciono 10 | Wymiana instalacji elektrycznej | 1 bud |  | 250000 | 13568.74 | 2012 |  | Obcy | prace w toku
6 | Wrzeciono 8A | Wymiana rynien i rur spustowych | 1 kpl |  | 60000 | 27158.1 | III kw |  | Obcy
7 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane: |  |  | 20000 |  | 2012
8 |  | Wymiana wodomiarów i pionu kanalizacyjn. |  |  |  | 17539.2 |  |  | Obcy
9 |  | Roboty dekarskie, elewacja i inne |  |  |  | 11671.1 |  |  | Obcy
10 |  | Remont chodników i nawierzchni asfaltowej |  |  |  | 21156 |  |  | Obcy
11 |  | Wymiana koszy i ławek, inne |  |  |  | 27960.52 |  |  | Ekipa
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 545000 | 354067
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 20000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 190000 | 237665.44
| Obcy |  |  |  | 335000 | 116401.56
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 0 | 192824.54

## N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 20.03.2013
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie IV kw
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 06 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 15366.98 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 121658.24 | 121658.24
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 221284.512 | 221284.54
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 2838.93
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 342942.752 | 345781.71
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Naprawa izolacji tarasów, logii, balkonów |  |  | 100000 | 109749.6 | 2012 |  | Obcy
2 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane: |  |  | 20000
3 |  | Roboty dekarskie |  |  |  | 9894.58 |  |  | Obcy
4 |  | Wymiana inst. wodno-kanalizacyjnej |  |  |  | 1458 |  |  | Obcy
5 |  | Wymiana wodomiarów |  |  |  | 2078.65 |  |  | Obcy
6 |  | Malowanie garaży |  |  |  | 1368.52 |  |  | Ekipa
7 |  | Roboty różne |  |  |  | 2064.4 |  |  | Obcy
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 120000 | 126613.75
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 20000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 1368.52
| Obcy |  |  |  | 100000 | 125245.23
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 222942.752 | 219167.96

## N07
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 20.03.2013
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie IV kw
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 07 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5787 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 8715.87 | 8715.87
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 83332.8 | 83332.8
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 377.48
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 92048.67 | 92426.15
1 | Przy Agorze 3 | Wymiana pomp hydrofornii | 1 bud |  | 40000 | 31341.76 | I kw |  | Obcy
2 | Przy Agorze 3 | Wymiana drzwi wejściowych do klatki | 1 szt |  | 10000 | 10881 | II/III kw |  | Obcy
3 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane: |  |  | 20000 |  | 2012
4 |  | Instalacja TV przemysłowej |  |  |  | 10782.83 |  |  | Obcy
5 |  | Wymiana koszy i ławek i inne |  |  |  | 6749.47 |  |  | Ekipa
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 70000 | 59755.06
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 20000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 6749.47
| Obcy |  |  |  | 50000 | 53005.59
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 22048.67 | 32671.09

## N08
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 20.03.2013
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie IV kw
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 08 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 13611.2 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 2815.51 | 2815.51
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 196001.28 | 196001.28
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 71250 | 62377
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 270066.79 | 261193.79
1 | Wrzeciono 55 | Wymiana schodów zewnętrznych | 1 kpl |  | 25000 | 16744.98 | III kw |  | Obcy
2 | Wrzeciono 55A | Wymiana schodów zewnętrznych | 1 kpl |  | 25000 | 10461.53 | III kw |  | Obcy
3 | Wrzeciono 57 | Wymiana schodów zewnętrznych | 1 kpl |  | 25000 | 12746.2 | III kw |  | Obcy
4 | Wrzeciono 57 | Wymiana schodów zewnętrznych | 1 kpl |  | 25000 | 14151.54 | III kw |  | Obcy
5 | Marymoncka 137/139 | Wymiana drzwi na klatkach schodowych | 8 szt |  | 50000 | 51580.8 | I kw |  | Obcy
6 | Marymoncka 137/139 | Wymiana wodomiarów na radiowe | 570 |  | 71250 | 67315.34 | I kw |  | Obcy | refakturowane
7 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane: |  |  | 20000 |  | 2012
8 |  | Roboty dekarskie |  |  |  | 2862 |  |  | Obcy
9 |  | Chodniki, roboty drogowe i inne drobne |  |  |  | 12243 |  |  | Obcy
10 |  | Wymiana inst. wodno-kanalizacyjnej |  |  |  | 7591.65 |  |  | Ekipa
11 |  | Wymiana koszy, ławek i inne |  |  |  | 9012.37 |  |  | Ekipa
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 241250 | 204709.41
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 20000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 16604.02
| Obcy |  |  |  | 221250 | 188105.39
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 28816.79 | 56484.38

## N09
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 20.03.2013
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 09 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 3673.8 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 5338.79 | 5338.79
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 52902.72 | 52902.72
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 58241.51 | 58241.51
1 | Marymoncka 131 | Rezerwa na przeniesienie ogrodzenia | 200 mb |  | 30000 | 6133.65 | 2012 |  | Ekipa
2 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane: |  |  | 10000 |  | 2012
3 |  | Naprawa nawierzchni asfaltowej i studzienki |  |  |  | 13367.28 |  |  | Obcy
4 |  | Materiał na ogrodzenie |  |  |  | 11894.8 |  |  | Obcy
5 |  | Wymiana koszy i ławek, inne |  |  |  | 5963.56 |  |  | Ekipa
6 |  | Docieplenie elewacji |  |  |  | 22367.31 |  |  | Obcy
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 40000 | 59726.6
w tym:
[5 empty] | 10000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 12097.21
| Obcy |  |  |  | 30000 | 47629.39
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 18241.51 | -1485.09

## N18
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 20.03.2013
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie IV kw
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 018 - lokale mieszkalne
|  | pow. użyt. lokali mieszkalnych = | 5630.5 | m2 |  |  | stawka = | 1.2 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 4079.3 | 4079.3
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 81079.2 | 81079.2
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 85750 | 77997.67
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 170908.5 | 163156.17
1 | Wrzeciono 12 | Malowanie klatki schodowej | 1 kpl |  | 60000 | 0 | II kw |  | Ekipa
2 | Wrzeciono 12 | Gres na schodach przed wejściem | 1 kpl |  | 15000 | 12793.63 | II kw |  | Obcy
3 | Wrzeciono 12 | Wymiana wodomiarów na radiowe | 686 |  | 85750 | 79190.11 | I kw |  | Obcy | refakturowane
4 |  | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane: |  |  | 5000 |  | 2012
5 |  | Roboty dekarskie |  |  |  | 702 |  |  | Obcy
6 |  | Wymiana koszy i ławek, inne |  |  |  | 3955.03 |  |  | Ekipa
7 |  | Instalacja TV przemysłowej |  |  |  | 10274.8 |  |  | Obcy
8 |  | Remont węzła C.O. |  |  |  | 7597.27 |  |  | Ekipa
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 165750 | 114512.84
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 5000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 60000 | 11552.3
| Obcy |  |  |  | 100750 | 102960.54
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 5158.5 | 48643.33

## GARAŻE N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 20.03.2013
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie IV kw
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N01 - garaże
|  | pow. garaży = | 751.9 | m2 |  |  | stawka = | 0.5 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 22026 | 22026
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 4511.4 | 4511.4
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 26537.4 | 26537.4
1 | N01 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane: |  |  | 10000 |  | 2012
2 |  | Malowanie elewacji |  |  |  | 1678.19 |  |  | Ekipa
3 |  | Roboty dekarskie |  |  |  | 2691.1 |  |  | Obcy
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 4369.29
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 10000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 1678.19
| Obcy |  |  |  | 0 | 2691.1
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 16537.4 | 22168.11

## GARAŻE N02
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 20.03.2013
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie IV kw
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N02 - garaże
|  | pow. garaży = | 225 | m2 |  |  | stawka = | 0.5 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 6215 | 6215
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 1350 | 1350
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 7565 | 7565
1 | N02 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane: |  |  | 10000 |  | 2012 |  | Obcy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 0
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 10000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | -2435 | 7565

## GARAŻE N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 20.03.2013
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie IV kw
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N04 - garaże
|  | pow. garaży = | 196.1 | m2 |  |  | stawka = | 0.5 | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 9065.4 | 9065.4
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 1176.6 | 1176.6
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 10242 | 10242
1 | N04 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane: |  |  | 10000 |  | 2012 |  | Obcy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 0
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 10000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 242 | 10242

## GARAŻE N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 20.03.2013
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie IV kw
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość N06 - hale garażowe
|  | pow. garaży = |  | m2 |  |  | stawka = |  | zł/m2
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 19949.72 | 19949.72
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 6649.92 | 6649.92
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 26599.64 | 26599.64
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane: |  |  | 20000 |  | 2012 |  | Obcy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 20000 | 0
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 20000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 6599.64 | 26599.64

## DŹWIGI N01
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 20.03.2013
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie IV kw
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 01 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 324 | szt |  |  | stawka = | 4.4794 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 0 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 17416 | 30232
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 12816 | 12777.34
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 30232 | 43009.34
1 | Szegedyńska 5 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane: |  |  | 10000 |  | 2012 |  | Obcy
2 | Wrzeciono 52 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane: |  |  | 10000 | 1655.7 | 2012 |  | Obcy
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 20000 | 1655.7
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 20000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 1655.7
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 10232 | 41353.64

## DŹWIGI N03
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 20.03.2013
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie IV kw
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 03 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 163 | szt |  |  | stawka = | 2.8548 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 0 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 5584 | 13240
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 7656 | 6480
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 13240 | 19720
1 | Szegedyńska 10 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane: |  |  | 10000 | 1924.82 | 2012 |  | Obcy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 1924.82
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 10000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 1924.82
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 3240 | 17795.18

## DŹWIGI N04
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 20.03.2013
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie IV kw
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 04 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 175 | szt |  |  | stawka = | 2.9448 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 0 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 6184 | 13840
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 7656 | 7680
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 13840 | 21520
1 | Wrzeciono 6 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane: |  |  | 10000 | 734.5 | 2012 |  | Obcy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 734.5
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 10000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 734.5
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 3840 | 20785.5

## DŹWIGI N06
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 20.03.2013
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie IV kw
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 06 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 255 | szt |  |  | stawka = | 8.4641 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | -7181.26 | -7181.26
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 25900 | 25900
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA: |  |  |  |  | 0 | 0
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 18718.74 | 18718.74
1 | Wrzec. 57B/59-59C | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane: |  |  | 10000 |  | 2012 |  | Obcy
2 |  | Naprawa dźwigów |  |  |  | 21995.96 |  |  | Obcy
3 |  | Instalacja alarmowa w kabinach |  |  |  | 15398.07 |  |  | Obcy
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 37394.03
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 10000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 37394.03
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 8718.74 | -18675.29

## DŹWIGI N07
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 20.03.2013
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie IV kw
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 07 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 175 | szt |  |  | stawka = | 1.7957 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 0 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 3771 | 11403
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 7632 | 7608.53
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 11403 | 19011.53
1 | Przy Agorze 3 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane: |  |  | 10000 | 9528.58 | 2012 |  | Obcy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 9528.58
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 10000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 9528.58
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 1403 | 9482.95

## DŹWIGI N18
WSM Adm. Osiedla "MŁOCINY" | [8 empty] | dn. 20.03.2013
WERSJA 2
PLAN RZECZOWY NA ROK 2012
FUNDUSZE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI - wykonanie IV kw
L.p. | Adres | Opis robót remontowych | Zakres plan. | Zakres wyk. | Wartość plan. | Wartość wyk. | Termin plan. | Termin wyk. | Wyk. robót | Uwagi
Nieruchomość 18 - dźwigi
|  | ilość lokali = | 160 | szt |  |  | stawka = | 2.5312 | zł/lok
I. SALDO na dn. 01.01.2012: |  |  |  |  | 0 | 0
II. NALICZENIE ROCZNE funduszu remontowego nieruchomości: |  |  |  |  | 4860 | 12540
III. ODPIS na SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
IV. DODATKOWE ZASILENIA (wg stawki 4,00 zł/lok): |  |  |  |  | 7680 | 7672.67
V. ZASILENIE z SFR: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA (I+II+III+IV+V+VI): |  |  |  |  | 12540 | 20212.67
1 | Przy Agorze 3 | Rezerwa na awarie i roboty nieprzewidziane: |  |  | 10000 |  | 2012 |  | Obcy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VIII. RAZEM WYDATKI: |  |  |  |  | 10000 | 0
w tym:
| Rezerwa |  |  |  | 10000 | 0
| Ekipa |  |  |  | 0 | 0
| Obcy |  |  |  | 0 | 0
IX. SALDO NA DN. 31.12.2012 (VII-VIII): |  |  |  |  | 2540 | 20212.67